Załącznik nr 1 do zapytania o cenę ofertową

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

**Dostawa wraz z montażem systemu alarmowego antywłamaniowego w:**

1 część ) Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany w lokalizacji ul. Skalbmierska 5

składającego się z:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Element systemu** | **Ilość** |
| 1 | Centrala alarmowa INTEGRA | 1 |
| 2 | Ekspander 8 wejść | 2 |
| 3 | Sygnalizator SPL | 1 |
| 4 | Manipulator INT-KLCD | 1 |
| 5 | Obudowa klawiatury | 1 |
| 6 | Sygnalizator wewn. | 1 |
| 7 | Obudowa 17/TRP50 | 1 |
| 8 | ETHM-1 Plus | 1 |
| 9 | FGB 18-12 Akumulator | 2 |
| 10 | Czujka BOSCH | 7 |
| 11 | Czujka Dalekiego zasięgu | 2 |
| 12 | Przewód YTDY 8 x 0,5 |  |
| 13 | Materiały pomocnicze |  |
| 14 | Okablowanie |  |
| 15 | Montaż /Programowanie |  |

2 część ) Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany w lokalizacji ul. Skalbmierska 6

składającego się z:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Element systemu** | **Ilość** |
| 1 | Centrala alarmowa INTEGRA | 1 |
| 2 | Ekspander 8 wejść | 2 |
| 3 | Sygnalizator SPL | 1 |
| 4 | Manipulator INT-KLCD | 1 |
| 5 | Obudowa klawiatury | 1 |
| 6 | Sygnalizator wewn. | 1 |
| 7 | Obudowa 17/TRP50 | 1 |
| 8 | ETHM-1 Plus | 1 |
| 9 | FGB 18-12 Akumulator | 2 |
| 10 | Czujka BOSCH | 10 |
| 11 | Czujka Dalekiego zasięgu | 5 |
| 12 | Przewód YTDY 8 x 0,5 |  |
| 13 | Materiały pomocnicze |  |
| 14 | Okablowanie |  |
| 15 | Montaż /Programowanie |  |

3 część ) Urzędzie Skarbowym w Wołominie ul. Przejazd 2

składającego się z:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Element systemu** | **Ilość** |
| 1 | Czujka APD bezprzewodowa czujka ruchu PIR | 35 |
| 2 | Czujka APMD bezprzewodowa dualna | 5 |
| 3 | Autonomiczny kontroler systemu bezprzewodowego | 3 |
| 4 | Retransmiter systemu bezprzewodowego | 3 |
| 5 | Centrala alarmowa INTEGRA | 1 |
| 6 | Obudowa 17/TRP50 | 1 |
| 7 | Sygnalizator SP-4001 | 1 |
| 8 | FGB 18-12 Akumulator | 0 |
| 9 | Manipulator INT | 1 |
| 10 | Czujka bezprzewodowa dymu | 2 |
| 11 | Przewód YTDY 10 x 0,5 |  |
| 12 | ETHM-1 Plus Moduł komunikacyjny | 1 |
| 13 | Sygnalizator wewn. SPW | 1 |
| 14 | Montaż programowanie |  |

4 część ) Urzędzie Skarbowym w Żurominie ul. Plac Piłsudskiego 4

składającego się z:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Element systemu** | **Ilość** |
| 1 | Centrala alarmowa INTEGRA | 1 |
| 2 | Ekspander 8 wejść | 1 |
| 3 | Sygnalizator SPL | 1 |
| 4 | Manipulator INT-KLCD | 1 |
| 5 | Obudowa klawiatury | 1 |
| 6 | Sygnalizator wewn. | 1 |
| 7 | Obudowa 17/TRP50 | 1 |
| 8 | ETHM-1 Plus | 1 |
| 9 | FGB 18-12 Akumulator | 2 |
| 10 | Czujka BOSCH | 12 |
| 11 | Czujnik dymu | 2 |
| 12 | Przewód YTDY 8 x 0,5 |  |
| 13 | Materiały pomocnicze |  |
| 14 | Okablowanie |  |
| 15 | Montaż /Programowanie |  |

5 część ) Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym w Warszawie Delegatura w Radomiu ul. Struga 60

składającego się z:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Element systemu** | **Ilość** |
| 1 | Centrala Integra 32 | 1 |
| 2 | Manipulator LCD INT | 1 |
| 3 | Obudowa centrali | 1 |
| 4 | Czujnik dualny ruchu Grade 3 | 2 |
| 5 | Kontaktron magnetyczny Grade 3 | 2 |
| 6 | ETHM SATEL | 1 |
| 7 | Obudowa klawiatury | 1 |
| 8 | Akumulator 18Ah | 1 |
| 9 | Sygnalizator dźwiękowy | 1 |
| 10 | Materiały pomocnicze koryta instalacyjne |  |
| 11 | Montaż programowanie |  |

**Dostawa wraz z montażem telewizji dozorowej CCTV ( kamer zewnętrznych i wewnętrznych ) w:**

1 część ) Urzędzie Skarbowym w Wołominie ul. Przejazd 2

składającego się z:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Element systemu** | **Ilość** |
| 1 | Kamery BCS HD 4Mpi | 23 |
| 2 | Podstawa kamery IP68 | 12 |
| 3 | Rejestrator 32 Kam HD RJ45 | 1 |
| 4 | Dystk 8Tb | 2 |
| 5 | Szafa metalowa 2U Rack | 1 |
| 6 | Zasilacz 12V 5A zintegrowany | 3 |
| 7 | Separator wizji HD | 12 |
| 8 | Monitor | 1 |
| 9 | Switch PoE bez zasilacza | 4 |
| 10 | Switch CMR-108-23 | 1 |
| 11 | Extender Hdmi | 1 |
| 12 | Okablowanie |  |
| 13 | Montaż kamer |  |

2 część ) Urzędzie Skarbowym w Żurominie ul. Plac Piłsudskiego 4

składającego się z:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Element systemu** | **Ilość** |
| 1 | Kamera IPC-HFW 4 Mpi CMR | 4 |
| 2 | Puszka montażowa PFA | 4 |
| 3 | Rejestrator NVR | 1 |
| 4 | Dysk SATA 6TB | 1 |
| 5 | Switch CMR-10 | 1 |
| 6 | Przewód UTP 5K | 1 |
| 7 | Szafa RAC 4 | 1 |
| 8 | Montaż /Programowanie |  |

1. Zakupiony towar będzie podlegał odbiorowi jakościowo-ilościowemu. Odbiór nastąpi na podstawie protokołu przekazania-odbioru.
2. Termin dostawy i montażu: nie później niż do 11 grudnia 2023 r.
3. Zakupiony towar winien zostać dostarczony przez Wykonawcę na jego koszt i odpowiedzialność.
4. Do dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dołączyć niezbędne dokumentacje techniczne i instrukcje obsługi w języku polskim oraz gwarancje.
5. Gwarancja: 2 lata
6. Dostarczone produkty muszą być nowe, nieużywane, pełnowartościowe, kompletne, sprawne

technicznie, pozbawione wad prawnych i dopuszczone do sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej

Polskiej, w opakowaniach fabrycznych zabezpieczających przed zniszczeniem i uszkodzeniem.

1. Miejsce dostawy:

**Dostawa wraz z montażem systemu alarmowego antywłamaniowego w:**

1 część ) Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany w lokalizacjach ul. Skalbmierska 5.

2 część ) Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany w lokalizacjach ul. Skalbmierska 6.

3 część ) Urzędzie Skarbowym w Wołominie ul. Przejazd 2.

4 część ) Urzędzie Skarbowym w Żurominie ul. Plac Piłsudskiego 4.

5 część ) Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym w Warszawie Delegatura w Radomiu ul. Struga 60.

**Dostawa wraz z montażem telewizji dozorowej CCTV ( kamer zewnętrznych i wewnętrznych ) w:**

1 część ) Urzędzie Skarbowym w Wołominie ul. Przejazd 2.

2 część ) Urzędzie Skarbowym w Żurominie ul. Plac Piłsudskiego 4.