Załącznik nr 1 do zapytania o cenę ofertową

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
2. **Zaprojektowanie systemu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i powykonawczej, dostawa wraz z montażem, konfiguracja z istniejącym systemem oraz uruchomienie Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w Pierwszym i Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście** składającegosię z[[1]](#footnote-1):

składającego się z[[2]](#footnote-2):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Proponowany model urządzenia lub równoważny** | **Element systemu** | **Ilość** |
| 1 | Satel Integra 256 Plus | Centrala alarmowa – płyta główna (16 linii), obsługa modułów SSWiN oraz SKD | 1 |
| 2 | Satel INT-E | Moduł wejść | 18 |
| 3 | Satel INT-O | Moduł wyjść | 5 |
| 4 | AWO256 | Odbudowa centrali alarmowej i modułów rozszerzeń | 1 |
| 5 | AWO250PU | Odbudowa modułów rozszerzeń, bez trafa | 11 |
| 6 | INT-KLCD-GR | Klawiatura LCD, zielona | 2 |
| 7 | OBU-M-LCD | Obudowa klawiatury LCD | 1 |
| 8 | SLIM-PIR-PET | Czujka PIR | 68 |
| 9 | SLIM-DUAL-PET | Czujka PIR+MW | 6 |
| 10 | DS938Z | Czujka PIR sufitowa | 11 |
| 11 | ACTIVA-4 | Bariera podczerwieni, 4 wiązki | 8 |
| 12 | TSD-1 | Czujka dymu i temperatury | 1 |
| 13 | DG1 | Czujka gazu | 1 |
| 14 | SD6023 | Czujka magnetyczna garażowa | 2 |
| 15 | Czujka magnetyczna | Czujka magnetyczna na drzwi i okna | 33 |
| 16 | U4HS | Radiolinia napadowa 4-ro kanałowa, (odbiornik z 1 pilotem 4-ro kanałowym) | 1 |
| 17 | CH4HT | Pilot 4-ro kanałowy | 3 |
| 18 | SP4001R | Sygnalizator opt/akust zewnętrzny | 1 |
| 19 | SPW220 | Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny | 10 |
| 20 | Satel ETHM-1 Plus | Moduł komunikacyjny TCP/IP dla centrali Satel Integra. Zdalny dostęp do obsługi systemu alarmowego. | 1 |
| 21 | APS412 | Zasilacz buforowy 12VDC/4A, do roszczeń Satel | 13 |
| 22 | AK 18Ah/12V | Akumulator 18Ah 12V | 14 |
| 23 | Materiały instalacyjne | Materiały instalacyjne m.in.: przewody, listwy, złącza, kołki montażowe, taśma izolacyjna, opaski, peszel. | kpl |

1. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej i oceny zaproponowanych elementów. Oferta cenowa musi zawierać koszty wszystkich elementów niezbędnych do tego, aby system tworzył funkcjonalną całość, nawet jeśli nie zostały one ujęte w opisie przedmiotu zamówienia.   
   Dane osób do kontaktu:   
   - Karol Oktaba tel. 22 58 45 304 lub 601 340 693; karol.oktaba@mf.gov.pl  
   - Roman Rezler tel. 22 58 45 308; roman.rezler@mf.gov.pl
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: nie później niż do **27 czerwca 2024 r.**
3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określono w załączonym projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania o cenę ofertową.

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie wymienionych elementów, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej i oceny zaproponowanych elementów. Oferta cenowa musi zawierać koszty wszystkich elementów niezbędnych do tego, aby system tworzył funkcjonalną całość. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie wymienionych elementów, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej i oceny zaproponowanych elementów. Oferta cenowa musi zawierać koszty wszystkich elementów niezbędnych do tego, aby system tworzył funkcjonalną całość. [↑](#footnote-ref-2)