# ZATWIERDZAM Dyrektor Izby Celnej w Warszawie mł. insp. Maria Rutka 31.10.2016

# Nr sprawy: 440000-ILGW.271.12.2016

# PRZETARG NIEOGRANICZONY # zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych # (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.)

# Konserwacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiektach Izby Celnej w Warszawie

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA # o wartości poniżej 135 000 euro

- Spis treści: - Część I – Instrukcja dla Wykonawców - Część II – Opis przedmiotu zamówienia - Część III – Formularz ofertowy - Część IV – Wzór umowy

Część I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Nazwa i adres zamawiającego:

Izba Celna w Warszawie, ul. Erazma Ciołka 14A, 01-443 Warszawa

tel. 22 510 47 00, fax. 22 510 48 45, adres e-mail: ic.warszawa@war.mofnet.gov.pl

strona internetowa:

www.warszawa.scelna.gov.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

- Prowadzący postępowanie:

Komisja powołana przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

- Tryb udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 135.000 euro prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „uPzp”.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

- -  konserwacja systemów: instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej: sygnalizacji pożaru, włamania, kontroli dostępu, zewnętrzny i wewnętrzny system obserwacji wizyjnej z rejestracją obrazu, informacji głosowej, okablowanie strukturalne (komputery + telefony), system BMS  (zarządzania budynkiem), szlabany i bramy- w budynku Izby Celnej w Warszawie przy ul. E. Ciołka 14a – część I zamówienia.

- - konserwacja systemów teletechnicznych w budynkach Urzędu oraz Oddziału Celnego w Pruszkowie przy ul. Przejazdowej 25 – część II zamówienia.

- CPV 50300000-8, 50711000-2.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II części SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, nie dopuszcza możliwości składania  ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia

Do 31 grudnia 2018 roku dla części I zamówienia oraz do 30 czerwca 2018 roku dla II części zamówienia.

- Warunki płatności:

Przelewem w terminie 14 lub 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury.

- Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków

- Do udzielania wyjaśnień wykonawcom upoważnieni są :

sprawy merytoryczno-techniczne:

    - Mirosław Gutkowski – e-mail: mgutkowski@war.mofnet.gov.pl;tel. 22-510 48 38

sprawy formalne:

    - dla I części zamówienia Tomasz Domański - e-mail: tdomanski@war.mofnet.gov.pl,   tel.: 22 510 49 41, fax: 22 510 48 45;

    - dla II części zamówienia  Barbara Zawadzka - e-mail: bzawadzka@war.mofnet.gov.pl, tel.: 22 510 47 99, fax: 22 510 48 45;

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, które nie są składane wraz z ofertą Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub na adresy mailowe.

- W przypadku oświadczeń, wniosków lub zawiadomień przesłanych faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie przesyła potwierdzenie ich otrzymania. W przypadku  nie potwierdzenia  ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji  (pomimo takiego żądania), Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła  do wykonawcy  po wydrukowaniu prawidłowego raportu faksu lub komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji. Pisma i informacje przesyłane drogą elektroniczną należy przesyłać na wszystkie adresy mailowe wskazane w pkt. 1,  jednocześnie.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, które Zamawiający i wykonawcy przekazują za pomocą faxu (nr 22 510 48 45) lub drogą elektroniczną (adresy podane w pkt. 1. uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

- Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści i postanowień niniejszych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść odpowiedzi na swojej stronie internetowej oraz prześle niezwłocznie treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią warunków zamówienia. Informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia przetargu. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

- Wszystkie pytania dotyczące treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, wszelkie uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów składania ofert, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

- Warunki udziału w postępowaniu i ocena wykonawców

- 1. O udzielenie zamówienia w części I zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    - nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ust. 5 pkt 1 i pkt 4 uPzp;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

        - posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów - koncesja MSWiA na  usługi ochrony mienia realizowane w formie zabezpieczenia technicznego.

b.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej -  posiadają aktualną, opłaconą  polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu zamówienia na kwotę nie niższą niż w wysokości 500 tyś zł,  na jedno i wszystkie zdarzenia .

  - zdolności technicznej lub zawodowej

W tym zakresie zamawiający wymaga aby wykonawcy wskazali, iż:

- dysponują pracownikami posiadającymi kwalifikacje konieczne do wykonywania usługi  konserwacji instalacji i urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Wykonawca lub osoby/osoba przez niego zatrudniona musi posiadać:

- przeszkolenie producenta lub jego dystrybutora/partnera handlowego w zakresie  obsługi systemu xBMS NEURON BMS Server ™ oraz Master Ats

- przeszkolenie w zakresie elektronicznych systemów ppoż. ESSER,

- przeszkolenie z zakresu systemów DSO  BOSCH,

- koncesję MSWiA na  usługi ochrony mienia realizowane w formie zabezpieczenia technicznego

-wykonawca musi skierować do codziennego dyżuru w zakresie wykonywania bieżących prac konserwacyjnych pracownika   posiadającego równocześnie :

- licencję II stopnia pracownika zabezpieczenia technicznego,

- poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli ,, poufne”,

- uprawnienia do konserwacji (certyfikat) klasy S.A. 3,

- świadectwo kwalifikacyjne  ,, Dozór i eksploatacja” do 1 kv.

- 1.2. O udzielenie zamówienia w części II zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    - nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ust. 5 pkt 1 i pkt 4 uPzp;

    - spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

    - posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie;

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie;

    - zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie;

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów przedstawiając Zamawiającemu dokumenty, które określają zakres dostępnych zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania tych zasobów przy wykonywaniu zamówienia oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy.

- Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 2, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

    - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

    - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 2.

- Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 odbywa się zgodnie z art. 36b ust. 2 uPzp.

- Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców.

- Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy złożyć:

    - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1b uPzp (wg wzoru stanowiącego zał nr 1).

Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania, warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. Wykonawca przedłoży dokumenty wymienione pkt. 2.a. i 2.b., odnoszące się do tych podmiotów.

Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (według wzoru – załącznik nr 3);.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy złożyć:

    - Aktualne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 i pkt 4 uPzp (wg wzoru stanowiącego zał. nr 2). Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.

    - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp.

    - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu (wg. wzoru stanowiącego zał. nr 4).

- Pozostałe dokumenty

- Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom zawierający także nazwy (firmy) podwykonawców lub informację o zamiarze wykonania zamówienia samodzielnie (informacja znajdująca się w pkt 5 formularza ofertowego).

- Pełnomocnictwo. W przypadku gdy upoważnienie osoby podpisującej ofertę nie wynika wprost z dokumentów stwierdzających status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię stosownego pełnomocnictwa wystawioną przez osobę(y) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo w swej treści powinno bezpośrednio i jednoznacznie wskazywać na uprawnienie określonej osoby do reprezentowania Wykonawcy.

- Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne:

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.2.b SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną:

- W przypadku ubiegania się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub /i do podpisania umowy. Pełnomocnictwo winno być wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji każdego z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/spółki z osobna. Pełnomocnictwo powinno wyszczególniać czynności, do których umocowany jest pełnomocnik. Termin na jaki zawarto konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

- Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt. 10.2, składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- Oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt 10.1 SIWZ oraz formularz oferty są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Przygotowanie oferty

- Wykonawca uczestniczący w postępowaniu przygotowuje ofertę zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, a treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 10.1.a oraz 10.2.a, 11.2 SIWZ składane są wraz z ofertą (formularzem ofertowym). Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2.c składane jest przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt. 10.1.b, 10.2.b,  11.3 SIWZ, zgodnie z art. 26 ust. 2 uPzp.

- Dokumenty i oświadczenia powinny być złożone w formie określonej w niniejszej specyfikacji.

- Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż pełnomocnictwa i oświadczenia, o których mowa w pkt. 5, składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Kopie dokumentów powinny być czytelne.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w 10.2 i 11.3 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych i rejestrów publicznych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Wszystkie dokumenty składające się na ofertę są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę

- Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże (dołączy do oferty uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zastrzega poprzez oznaczenie wszystkich stron opisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy. Złożone podpisy powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczątką imienną i parafką.

- Zamawiający zaleca wykorzystanie załączonych do specyfikacji druków-załączników.

- Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do podpisywania oferty.

- Oferta musi być napisana w języku polskim, techniką trwałą, na maszynie lub komputerze. Zamawiający nie zgadza się na złożenie oferty w postaci elektronicznej lub przesłanej faksem.

- Dla celów porządkowych, oferta powinna być poprzedzona spisem jej zawartości, a wszystkie strony powinny być ponumerowane i parafowane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferta musi być trwale spięta – zszyta.

- Oferta nie podpisana przez uprawnioną osobę oraz oferta złożona przez podmioty podlegające wykluczeniu zgodnie z zapisem art. 24 uPzp zostanie odrzucona.

- Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Termin złożenia oferty i otwarcie ofert

- Termin składania ofert upływa w dniu      09 .11.2016 roku o godz. 14:00.

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (zaleca się stosowanie koperty zewnętrznej i wewnętrznej), oznaczonym w następujący sposób:

- Izba Celna w Warszawie, ul. Erazma Ciołka 14A, 01-443 Warszawa,

- oferta przetargowa na konserwację instalacji elektrycznych i teletechnicznych

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM –      09 .11.2016 r. GODZINĄ 14:15

- Zamawiający przyjmując ofertę naniesie na kopercie z ofertą kolejny numer przyjęcia.

- Oferty składane osobiście należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Izby Celnej w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 14A, 01-443 Warszawa (parter).

- Przesyłając ofertę za pośrednictwem poczty lub kuriera należy ją przygotować i oznaczyć zgodnie z pkt. 2. (należy zwrócić szczególną uwagę aby nic nie zasłaniało oznaczenia zgodnego z pkt 2).

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz przypadkowego otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia lub nienależytego zabezpieczenia koperty i opakowania próbki ponosi Wykonawca.

- Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu   09 .11.2016 r. o godz. 14:15 w siedzibie Izby Celnej w Warszawie, ul. Erazma Ciołka 14A –  Wydział Logistyki, (poziom -1) p.024.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

- Zmiany i wycofanie oferty

- Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę przesyłając pisemne powiadomienie przed wyznaczonym terminem składania ofert.

- Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu oferty muszą być przygotowane, oznaczone i dostarczone zgodnie z punktem 14 i dodatkowo opisane "MODYFIKACJA" lub "WYCOFANIE".

- Żadna z ofert nie może być zmieniona ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania ofert.

- Opis sposobu obliczania ceny oferty

- Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, w tym koszt transportu.

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

- Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich bez zaliczek, bez stosowania jakichkolwiek przeliczników, w tym w stosunku do walut obcych.

- Zgodnie z art. 91 ust 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. (Wykonawca wypełnia odpowiednią część formularza ofertowego podając cenę netto, stawkę podatku VAT i kwotę VAT, a następnie wypełnia informację znajdującą się w treści formularza ofertowego (pkt 2 formularza) podając, której części dotyczą ww okoliczności).

- Zasady wyboru oferty

- Tylko oferta spełniająca wszystkie warunki określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie podlegała końcowej ocenie.

- Zamawiający przy ocenie ofert będzie kierował się następującymi kryteriami:

    - Cena brutto - waga 60%;

Termin płatności – waga 40%;

Oferta z terminem płatności do 14 dni od daty dostarczenia faktury otrzyma 20 punktów, oferta z terminem płatności do 21 dni otrzyma 40 punktów.

- Ofertą najkorzystniejszą będzie ta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów obliczoną wg poniższego wzoru. Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Kc = (Cn / Cb x 60) +P

gdzie: Kc – liczba punktów, Cn – cena oferty z najniższą ceną, Cb – cena oferty porównywanej, P – liczba punktów dotycząca wskazanego  terminu płatności

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający będzie wzywał Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w SIWZ, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Wyniki postępowania i warunki dotyczące podpisania umowy

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem jej wyboru,

    - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

    - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia i ich oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Zamawiający, po wyborze oferty, powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu podpisania umowy.

- Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum (oferta wspólna), Zamawiający zażąda (jeszcze przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego) umowy regulującej współpracę Wykonawców.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

- Zmiany umowy

- Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:

    - zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT,

    - zmiany, które nie mają charakteru istotnego w rozumieniu art. 144 ust. 1e uPzp;

    - zmiany na zasadach określonych w art. 144 ust.1 pkt 2-4 i 6 uPzp.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI "Środki ochrony prawnej" ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.).

Część II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I - konserwacja systemów: instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej: sygnalizacji pożaru, włamania, kontroli dostępu, zewnętrzny i wewnętrzny system obserwacji wizyjnej z rejestracją obrazu, informacji głosowej, okablowanie strukturalne (komputery + telefony), system BMS  (zarządzania budynkiem), szlabany i bramy- w budynku Izby Celnej w Warszawie przy ul. E. Ciołka 14a.

-  Dane obiektu przy ul. Erazma Ciołka 14 A  w Warszawie :

1. powierzchnia netto budynku Izby Celne   -4004,11 m2

2. powierzchnia pomieszczeń biurowych      -1941,0 m2.

3. powierzchnia  terenu (łącznie: teren ogrodzony i poza ogrodzeniem)  - 2210,0 m2

-   Budynek wyposażony jest w :

1. system sygnalizacji włamania i napadu,

2. system sygnalizacji pożarowej,

3. system gaszenia gazem,

4. zewnętrzny i wewnętrzny system obserwacji wizyjnej z rejestracją obrazu,

5 system kontroli dostępu,

6. system informacji głosowej,

7. system BMS (zarządzanie budynkiem),

8. okablowanie strukturalne,

9. instalację elektryczną,

10. szlabany i bramy,

11. centralne ogrzewanie,

12. instalację wodno-kanalizacyjną wraz z odprowadzeniem wód deszczowych,

13. wentylację mechaniczną,

14. klimatyzację (wybrane pomieszczenia),

15. szlabany i bramy

Zakres prac konserwacyjnych

- System BMS – kompleksowy test systemu, uaktualnianie systemu BMS nie rzadziej niż raz na kwartał, sprawdzenie stanu połączeń kablowych, sprawdzenie rejestrów stanów, sprawdzenie poprawności działania oprogramowania, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu- sześć razy w roku – zgodnie z obowiązującą normą PN 93E-08390, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- System dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO  firmy BOSCH (731 elementów) – kompleksowy test systemu, sprawdzenie stanu połączeń kablowych, sprawdzenie stanu wzmacniaczy, sprawdzenie stanu głośników, sprawdzenie stanu baterii - cztery razy w roku – zgodnie z obowiązującą normą EN- 60849, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- System alarmowania pożarowego SAP firm ESSER/MERCOR (708 elementów) zintegrowany z systemem oddymiania (klapy wentylacyjne oraz okna ewakuacyjne) oraz systemem gaszenia gazem SUG (trzy pomieszczenia) – kompleksowy test systemu, sprawdzenie stanu połączeń kablowych, sprawdzenie stanu baterii, czyszczenie czujek, czyszczenie przycisków ROP, czyszczenie i konserwacja drukarki – cztery razy w roku – zgodnie z obowiązującą normą PN 93E-08390, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- Telewizja dozorowa CCTV firmy NOVUS ( 43 kamery + 8 monitorów AYCOM) – kompleksowy test systemu, sprawdzenie stanu połączeń kablowych, czyszczenie i regulacja kamer ( ostrość obrazu, pole widzenia )- sześć razy w roku – zgodnie z obowiązującą normą PN 93E-08390, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- System kontroli dostępu firmy DBX (37 elementów) – kompleksowy test systemu, sprawdzenie stanu połączeń kablowych, sprawdzenie stanu baterii i zasilaczy, sprawdzenie ustawień systemowych, czyszczenie czytników  i przycisków ewakuacyjnych, kontrola poprawności pracy i regulacja rygli elektromagnetycznych – cztery razy w roku – zgodnie z obowiązującą normą PN 93E-08390, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN firmy DBX (1043 elementów) – kompleksowy test systemu, sprawdzenie stanu połączeń kablowych, sprawdzenie stanu baterii i zasilaczy, sprawdzenie ustawień systemowych, czyszczenie czujek i barier (kurtyn) optycznych, kontrola poprawności pracy przycisków antynapadowych- cztery razy w roku – zgodnie z obowiązującą normą PN 93E-08390, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu, bieżące zmiany ustawień systemowych.

- Wideodomofony i interkomy  2 szt. firmy Mivi Urmet– cztery razy w roku  kompleksowy test systemu, sprawdzenie stanu połączeń kablowych, czyszczenie i regulacja elementów systemu, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- Sala szkoleniowa i konferencyjna   – elementy systemu audiowizualnego – kompleksowy test systemu, sprawdzenie stanu połączeń kablowych, sprawdzenie ustawień systemowych, czyszczenie i konserwacja elementów wykonawczych –cztery razy w roku- usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu, bieżące zmiany ustawień systemowych.

- Sieć strukturalna – czyszczenie szaf sieci strukturalnej, sprawdzenie działania i konserwacja wentylatorów, sprawdzenie stanu instalacji zasilania elementów aktywnych – cztery razy w roku – zgodnie z obowiązującymi normami PN-93/E-05009/443 oraz PN-93/E-05009/54, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- Wydzielona instalacja gwarantowanego zasilania energetycznego – kompleksowe sprawdzenie stanu instalacji – cztery razy w roku  – zgodnie z obowiązującymi normami PN-86/E-05009/443 oraz PN-93/E-05009/54, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- Centralne urządzenia UPS firmy APC  oraz baterie akumulatorów do urządzeń UPS oraz tablice rozdzielcze – cztery razy w roku kompleksowe sprawdzenie stanu urządzeń – zgodnie z obowiązującymi normami PN-93/E-05009/443 oraz PN-93/E-05009/54, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- Instalacja sieci komputerowej AMP 1248 szt.  – kompletny test systemu raz w roku,    sprawdzanie połączeń wyrównawczych, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- Instalacja zasilania energetycznego – raz w roku kompleksowe sprawdzenie stanu instalacji– zgodnie z obowiązującymi normami PN-93/E-05009/443 oraz PN-93/E-05009/54, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- Osprzęt elektryczny – raz w roku kompleksowe sprawdzenie stanu osprzętu – zgodnie z obowiązującymi normami PN-93/E-05009/443 oraz PN-93/E-05009/54, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- Główne linie zasilające WLZ – raz w roku  kompleksowe sprawdzenie stanu instalacji– zgodnie z obowiązującymi normami PN-93/E-05009/443 oraz PN-93/E-05009/54, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- Tablice rozdzielcze instalacji zasilania energetycznego firmy SCHNEIDER  – raz w roku  kompleksowe sprawdzenie stanu instalacji– zgodnie z obowiązującymi normami PN-93/E-05009/443 oraz PN-93/E-05009/54, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- Oprawy oświetleniowe wewnętrzne i zewnętrzne – raz w roku kompleksowy test opraw  oświetlenia, sprawdzenie stanu połączeń kablowych– zgodnie z obowiązującymi normami PN-93/E-05009/443 oraz PN-93/E-05009/54, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- Instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa firmy LEUTRON – raz w roku kompleksowe sprawdzenie stanu instalacji– zgodnie z obowiązującymi normami PN-86/E-05003/01, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- Podgrzewanie schodów oraz  podjazdu dla niepełnosprawnych – raz w roku kompleksowe sprawdzenie stanu instalacji – zgodnie z obowiązującymi normami PN-93/E-05009/443 oraz PN-93/E-05009/54, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

20.Szlabany firmy CAME -2 szt. i bramy  - 2 szt. – cztery razy w roku kompleksowy test systemu, sprawdzenie stanu połączeń kablowych, sprawdzenie poprawności działania łączności radiowej, smarowanie przekładni,   usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

Osoba wykonująca stałe czynności konserwacyjne (główny serwisant) winna przebywać na terenie Izby Celnej w Warszawie przy ul. Ciołka 14a codziennie, w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30. Konserwator może być skierowany dodatkowo do prac w budynku przy ul. Ciołka 16 w celu wymiany źródeł światła lub dokonania wstępnej diagnozy usterki w systemie instalacji elektrycznej lub teletechnicznej.  Konserwator może mieć także zlecone kodowanie kart dostępu do systemu kontroli dostępu w obu budynkach dla pracowników Zamawiającego.  Po godzinach pracy Wykonawca zapewnia przybycie konserwatora w przypadku konieczności usunięcia nagłej awarii maksymalnie  w ciągu 2 godzin od momentu telefonicznego wezwania. Wykonawca wskaże numer telefonu na jaki mają być kierowane wezwania w przypadku konieczności pilnego wezwania w razie awarii.

Firmy, które podejmą się wykonania konserwacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku przy ul Erazma Ciołka 14A, muszą posiadać uprawnienia i przeszkolenia  autoryzacyjne producentów systemów instalacyjnych lub elementów zastosowanych w tych systemach, wydane na firmę lub imiennie na jej pracowników .

Wykonawca prowadzi rejestr wykonywanych czynności, których wykonanie potwierdza ze strony Zamawiającego wyznaczona osoba.

Wykonawca zapewnia części zamienne do istniejącego systemu BMS, których koszt zakupu pokrywa Zamawiający.

CZĘŚĆ II -  konserwacja systemów teletechnicznych w budynkach Urzędu oraz Oddziału Celnego w Pruszkowie przy ul. Przejazdowej 25.

Przedmiotem zamówienia są przeglądy, naprawy i  konserwacja systemów teletechnicznych.

- Miejsce realizacji  przedmiotu zamówienia: budynki A,B,C, D i portiernia oraz teren wokół budynku  w nieruchomości  w Pruszkowie przy ul.  Przejazdowej 25.

-   Systemy  teletechniczne objęte usługą przeglądu i konserwacji:

- Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO  kompleksowy test systemu, sprawdzenie stanu połączeń kablowych, sprawdzenie stanu wzmacniaczy, sprawdzenie stanu głośników, sprawdzenie stanu baterii –oraz usuwanie bieżących nieprawidłowości   w działaniu systemu.

- System alarmowania pożarowego SAP zintegrowany z systemem oddymiania (klapy wentylacyjne oraz systemem gaszenia gazem SUG (dwa  pomieszczenia) – kompleksowy test systemu, sprawdzenie stanu połączeń kablowych, sprawdzenie stanu baterii, czyszczenie czujek, czyszczenie przycisków ROP, czyszczenie i konserwacja drukarki oraz usuwanie bieżących nieprawidłowości     w działaniu systemu.

- Telewizja dozorowa CCTV (58 szt  kamer +  5 szt monitorów)  – kompleksowy test systemu, sprawdzenie stanu połączeń kablowych, czyszczenie i regulacja kamer ( ostrość obrazu, pole widzenia )- oraz usuwanie bieżących nieprawidłowości w działaniu systemu.

- System kontroli dostępu (SKD)– kompleksowy test systemu, sprawdzenie stanu połączeń kablowych, sprawdzenie stanu baterii i zasilaczy, sprawdzenie ustawień systemowych, czyszczenie czytników i przycisków ewakuacyjnych, kontrola poprawności pracy i regulacja rygli elektromagnetycznych oraz usuwanie bieżących nieprawidłowości w działaniu systemu.

5) System gaszenia gazem  - kontrola poprawności pracy usuwanie, bieżących nieprawidłowości  w działaniu systemu.

6) Szlabany i bramy  - 2 szt. –kompleksowy test systemu, sprawdzenie stanu połączeń kablowych, sprawdzenie poprawności działania łączności radiowej, oględziny przekładni oraz usuwanie bieżących nieprawidłowości w działaniu systemu  .

7.  Wykonawca zapewnia przybycie konserwatora w przypadku konieczności usunięcia nagłej awarii maksymalnie  w ciągu 4 godzin od momentu telefonicznego wezwania. Wykonawca wskaże numer telefonu na jaki mają być kierowane wezwania w przypadku konieczności pilnego wezwania  w razie awarii.

8.  Czas trwania jednego przeglądu nie może trwać dłużej niż 3 dni robocze w godz. 7:30 do godz. 15:30.

9.  Koszt zakupu zużytych części eksploatacyjnych akcesoriów podlegających wymianie  takich jak np.  baterie, akumulatory, żarówki itp. pokrywa Zamawiający.

10. Termin wykonania zamówienia: w listopadzie 2016 r. zostanie wykonany jeden przegląd, w roku 2017 dwa przeglądy  co pół roku i jeden przegląd w czerwcu 2018 r. Terminy przeglądów będą uzgadniane z kierownikiem Referatu Ogólnego UC w Pruszkowie.

Część III - Formularz ofertowy

IZBA CELNA w WARSZAWIE

ul. E. Ciołka 14A

01-443 Warszawa

(Zamawiający)

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa (firma) Wykonawcy (lub nazwy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia):

(w przypadku oferty wspólnej należy podać poniżej dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawców)

Adres:

NIP: ................................ 	REGON: ..................................

Adres poczty elektronicznej: ..........................................................................................................

Telefon: ................................................. Faks:.........................................

Osoba do kontaktu: .................................................................................

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na konserwację instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiektach Izby Celnej w Warszawie składamy następującą ofertę cenową  na wykonywanie tych usług zgodnie z warunkami określonymi  w części II SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”:

Część I - konserwacja systemów: instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej: sygnalizacji pożaru, włamania, kontroli dostępu, zewnętrzny i wewnętrzny system obserwacji wizyjnej z rejestracją obrazu, informacji głosowej, okablowanie strukturalne (komputery + telefony), system BMS (zarządzania budynkiem), szlabany i bramy- w budynku Izby Celnej w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 14a - należy wskazać cenę za jeden miesiąc świadczenia usługi konserwacji:

Cena oferty  netto ..........................................zł + ...............% VAT, t.j. brutto ..........................zł (słownie………......……………………………………….……….zł / miesiąc)

Termin płatności do ………… dni od daty dostarczenia faktury

Część II - konserwacja systemów teletechnicznych w budynkach Urzędu oraz Oddziału Celnego w Pruszkowie przy ul. Przejazdowej 25 - należy wskazać cenę za jednorazowy przegląd:

Cena oferty  netto ..........................................zł + ...............% VAT, t.j. brutto ..........................zł (słownie………......……………………………………….……….zł / jednorazowy przegląd)

Termin płatności do ………… dni od daty dostarczenia faktury

Koszt roboczogodziny przy pracach związanych z wezwaniem w trybie awaryjnym

netto ……….. zł + …..% VAT, t.j. brutto ..........................zł (słownie …......………………….……….zł )

*niepotrzebne skreślić

5. Zamówienie będziemy realizować samodzielnie.**

Następujący zakres zamówienia w części .............. zamierzamy powierzyć do realizacji podwykonawcom*:

Nazwa podwykonawcy: ................................ Powierzony zakres zamówienia: ......................

Nazwa podwykonawcy: ................................ Powierzony zakres zamówienia: ......................

Nazwa podwykonawcy: ................................ Powierzony zakres zamówienia: ......................

**niepotrzebne skreślić

6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w warunkach zamówienia, czyli przez okres 30 dni, liczony od daty upływu składania ofert.

7. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr ........................... - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym Część IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach w tej części określonych, zgodnej z naszą ofertą złożoną i warunkami zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

9. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe.

10. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego postępowania  jest następujący: ***

....................................................................................................................................................

*** (wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)

11. Ofertę niniejszą składamy na ....................... kolejno ponumerowanych stronach.

12. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.Parametry oferowanego sprzętu

2............................................................................................................................

3............................................................................................................................

4............................................................................................................................

5............................................................................................................................

6............................................................................................................................

(należy wymienić wszystkie składane dokumenty, oświadczenia)

............................................................	.........................................................

miejscowość, dnia	podpis Wykonawcy

#### Załącznik nr 1 do formularza oferty

Wykonawca: …………………………………………….................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:…………………………………………………………………………............................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Konserwacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiektach Izby Celnej w Warszawie”, prowadzonego przez Izbę Celną w Warszawie, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  pkt. 9 I części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt. 9 I części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.............................................................................................................................................................................

..……………………………………………………………………………………………………………….………........

w następującym zakresie: ………………………………………….........................................................................

………………………………………………………………………………………………………………….................

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 2 do formularza oferty

Wykonawca: …………………………………………….................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:…………………………………………………………………………............................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (uPzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Konserwacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiektach Izby Celnej w Warszawie”, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 uPzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 uPzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ...............uPzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……….

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….................................

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do formularza oferty

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na wskazanych poniżej warunkach:

| Podmiot trzeci: |  |
| --- | --- |
| Wykonawca: |  |
| Zamówienie: | należy podać nazwę części zamówienia (jednej lub klilku) |
| Zamawiający: |  |
| Rodzaj zasobu oddawanego do dyspozycji: |  zdolności techniczne lub zawodowe  sytuacja finansowa lub ekonomiczna |
| Oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu będzie polegało na: |  |
| Okres, w którym Wykonawca będzie dysponował wskazanym zasobem: |  |
| Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem trzecim |  |
| Czy oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu będzie oznaczało udział (pośredni lub bezpośredni) podmiotu trzeciego w realizacji choćby części zamówienia? |  tak  nie |

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do formularza oferty

Wykonawca: …………………………………………….................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:…………………………………………………………………………............................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (uPzp)

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Konserwacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiektach Izby Celnej w Warszawie”, oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że nie znajduję się w tej samej grupie kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że znajduję się w tej samej grupie kapitałowej co następujący Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:

1. Nazwa i adres .................................................................................................................................................

2. Nazwa i adres .................................................................................................................................................

3. Nazwa i adres .................................................................................................................................................

W załączeniu przedstawiam następujące dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 do formularza oferty – dotyczy tylko I części zamówienia

Oświadczamy, iż dysponujemy pracownikami posiadającymi kwalifikacje konieczne do wykonywania usługi  konserwacji instalacji i urządzeń będących przedmiotem zamówienia

WYKAZ  OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO WYKONYWANIA KONSERWACJI Z PODANIEM KWALIFIKACJI  zgodnie z pkt.  9.1.1). c    SIWZ

| L.p | Imię i nazwisko | Adres zamieszkania | Rodzaj uprawnienia (certyfikatu) | Określenie organu wydającego uprawnienie/certyfikat |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.............................................			............................................................................

miejscowość, data				podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

Do wykazu należy dołączyć kserokopie uprawnień/certyfikatów.

Część IV – WZÓR UMOWY

Wzór umowy dla I części zamówienia:

UMOWA nr

440000-IPRW.023.        .2016

zawarta w dniu ............................ w Warszawie pomiędzy:

Skarbem Państwa Izbą  Celną w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14A, 01-443 Warszawa,      NIP: 524-031-10-50, REGON: 000143863, reprezentowanym przez:

- ……………………………………………………..………….

- ………………………………………………………..……….

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a firmą:

……………………………………………. z siedzibą  w …………………………………………… zarejestrowanym w ……………………………. pod numerem ...................... reprezentowanym przez:

- ……………………………………………….……….

- …………………………………………….………….

zwaną dalej „Wykonawcą”,

łącznie dalej zwanych „Stronami” lub z osobna „Stroną”

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie oferty Wykonawcy z dnia … … 2016 roku.

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi konserwacji instalacji elektrycznych oraz systemów teletechnicznych: sygnalizacji pożaru, włamania, kontroli dostępu, zewnętrznego i wewnętrznego systemu obserwacji wizyjnej z rejestracją obrazu, informacji głosowej, okablowania strukturalnego (komputery + telefony), systemu BMS (zarządzania budynkiem),  szlabanów i bram   w siedzibie Izby Celnej w Warszawie (budynek i teren) przy ulicy Erazma Ciołka 14A w Warszawie.

- Szczegółowy zakres oraz harmonogram realizacji usług określony jest w Załączniku do niniejszej  Umowy.

§ 2.

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……….. 2016 roku do dnia 31 grudnia  2018 roku.

§ 3.

- Wykonawca obowiązany jest do należytego i terminowego świadczenia Usług.

- Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych podczas świadczenia Usług.

- Wykonawca obowiązany jest do wyznaczenia przynajmniej jednego pracownika, który będzie pełnił rolę stałego Koordynatora, w trakcie świadczenia Usług, zwanego dalej Koordynatorem. Koordynator będzie obowiązany do utrzymywania stałego kontaktu z osobami wskazanymi przez Zamawiającego. Do zadań Koordynatora będzie należało organizowanie i sprawowanie nadzoru nad świadczeniem Usług oraz zarządzanie personelem Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zauważonych uszkodzeniach, zagrożeniach i brakach w jego mieniu.

- Zamawiający dokonuje oceny prawidłowości wykonania Usług przez cały okres trwania Umowy.

- Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu Usług zgłaszane będą na bieżąco drogą elektroniczną, a w nagłych wypadkach ustnie lub telefonicznie Koordynatorowi lub bezpośrednio Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych mu nieprawidłowości w wykonaniu  Usług lub zmiany sposobu ich świadczenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym w szczególności rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości, czas, w którym mogą zostać usunięte oraz uzasadnione potrzeby Zamawiającego.

- W przypadku nierozpoczęcia lub przerwania świadczenia Usług Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin dodatkowy na ich rozpoczęcie lub wznowienie.

- Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ścisłego współdziałania w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Usług.

§ 4.

- Wykonawca zobowiązuje się, że główni serwisanci, czyli ci którzy będą pełnili dyżur stały w godzinach pracy urzędu, zwani dalej pracownikami, będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666).

- W celu weryfikacji dokumentów potwierdzających zatrudnienie Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy, stosownie do postanowień przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

- Nieuzyskanie przez Wykonawcę zgody od pracowników na przetwarzanie danych osobowych w przyszłości zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, celem wykazania przez Wykonawcę wypełnienia obowiązku zatrudnienia, uznane będzie przez zamawiającego za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia. Postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się odpowiednio.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym jednak niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych z pracownikami oraz dowodów potwierdzających zgłoszenie pracowników w ZUS do odpowiednich ubezpieczeń.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych z pracownikami w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania Uslug pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

- Pracownicy powinni być w czasie wykonywania Usług jednolicie ubrani i posiadać identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania Usług.

- Najpóźniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę pracowników wraz z informacją o wymiarze godzin pracy każdego z nich.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zastępstwo za pracowników przebywających na urlopach, zwolnieniach bądź niemogących świadczyć Usług z innych przyczyn.

§ 5.

- Zmiana pracownika będzie możliwa w następującej sytuacji:

- na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego świadczenia Usług;

- na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innego pracownika spełniającego warunki określone w § 4 niniejszej Umowy.

- Zmiana pracownika dokonywana jest poprzez stosowne powiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę co najmniej na 1 dzień roboczy przed zamiarem dokonania zmiany.

- Niezwłocznie po dokonaniu zmiany o której mowa w ust. 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaktualizowaną listę, o której mowa w § 4 ust. 10.

§ 6.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu powstałe w wyniku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania Usług. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub zaniechania pracowników i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się w celu wykonania Usług.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, wynikające bezpośrednio z wykonywanych Usług, spowodowane z jego winy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy za straty w mieniu Zamawiającego powstałe w trakcie wykonywania Usług ustala się na podstawie:

  - protokołu wskazującego okoliczności powstania szkody sporządzonego przy udziale Stron umowy oraz osób materialnie odpowiedzialnych;

  - wartości mienia utraconego udokumentowanej przez Zamawiającego;

  - rachunku za poniesione straty w postaci noty obciążeniowej.

- Wypłata odszkodowania na rzecz Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej noty obciążeniowej.

- W przypadku kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych, których uczestnikami byli pracownicy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o powstałym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji badającej okoliczności zdarzenia.

§ 7.

- Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy zł) dla jednej i wszystkich szkód. Jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona według średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki, na każde żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych.

- Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 2.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w terminie 5 dni roboczych od dnia ich wejścia w życie.

§ 8.

Zamawiający zobowiązuje się:

- w okresie wykonywania Usług umożliwić pracownikom wstęp na teren obiektu, o którym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy;

- zapewnić pracownikom dostęp do pomieszczenia socjalnego i urządzeń sanitarno-higienicznych.

§ 9

- Strony ustalają miesięczne wynagrodzenie netto Wykonawcy za wykonanie Usług w wysokości …………. zł netto (słownie: ……… zł netto). Wynagrodzenie będzie powiększone o należny podatek VAT. Cyklem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

- Całkowita wartość umowy brutto wynosi …….. zł (słownie: ……. zł   ).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem Usług, w szczególności koszty robocizny i urządzeń niezbędnych do należytego wykonywania Usług, które Wykonawca winien posiadać.

- Podatek od towarów i usług  będzie naliczany według przepisów obowiązujących w dniu wystawiania faktury. Zmiana wysokości podatku VAT nie powoduje konieczności podpisania aneksu do Umowy.

- Zapłata należności określonej w ust. 1 dokonywana będzie po upływie cyklu rozliczeniowego, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku za Usługi wykonane w okresie danego cyklu rozliczeniowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.

- Płatność na rzecz Wykonawcy może zostać pomniejszona o naliczoną karę umowną zgodnie z § 10, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku, gdy Wykonawca świadczył Usługi przez okres krótszy niż cykl rozliczeniowy, Wykonawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości odpowiadającej proporcjonalnie części cyklu rozliczeniowego, w którym Wykonawca świadczył Usługi.

- Zapłata należności będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT/rachunku. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku zwłoki w zapłacie należności, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

- Zwłoka w zapłacie należności za wykonane Usługi nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania się od wykonywania Usług, chyba że zwłoka w zapłacie należności przekracza 30 dni.

- Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 10.

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi:

- w przypadku odstąpienia od Umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % całkowitej wartości Umowy brutto wskazanej w § 9 ust. 2;

- w przypadku odstąpienia od części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 % całkowitej wartości Umowy brutto wskazanej w § 9 ust. 2 Umowy;

- za opóźnienie w rozpoczęciu świadczenia Usług - w wysokości 1/15 miesięcznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;

- za przerwę w świadczeniu Usług, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 2/30 miesięcznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za każdy dzień przerwy;

- za stwierdzenie rażących zaniedbań w realizacji Usług, w tym w szczególności w przypadku trzykrotnego powtórzenia się nieprawidłowości w ich świadczeniu – w wysokości 1% całkowitej wartości umowy brutto wskazanej w § 9 ust. 2 Umowy;

- za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Usług, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu;

- za brak możliwości kontaktu z Koordynatorem, jeżeli taka sytuacja miała miejsce co najmniej trzykrotnie - w wysokości 1/30 wynagrodzenia miesięcznego brutto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za każdy kolejny brak kontaktu;

- w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, warunków odpowiedzialności ubezpieczyciela lub dowodu opłacenia składki w terminie określonym w § 7 ust. 2 - w wysokości 1/30 wynagrodzenia brutto wskazanego w  § 9 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swoich zobowiązań wobec Wykonawcy, na co przez podpisanie Umowy wyraża zgodę Wykonawca.

- W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 11.

- Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności spowodowanych:

- zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmianą linii orzeczniczej lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów, w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;

- siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu świadczonych Usług i w związku 
z tym wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wystąpienia prac remontowych, inwestycyjnych, zmian organizacyjnych u Zamawiającego, wyłączenia pomieszczeń (budynków) z eksploatacji.

- Zmniejszenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 nastąpi proporcjonalnie do okresu wyłączenia wykonywania Usług oraz zmniejszenia zakresu powierzchni, na której są one wykonywane.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wystąpieniu okoliczności wskazanych w ust. 2 
z 1 miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 12.

- Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1)	zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

2)	zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 11, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją  Usług.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Usług, w szczególności:

1)	pisemne zestawienie wynagrodzeń, zarówno przed jak i po zmianie pracowników, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Usług oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, lub

2)	pisemne zestawienie wynagrodzeń, zarówno przed jak i po zmianie pracowników, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją  Usług oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 6 pkt 2.

- W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 5, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5. W takim przypadku przepisy ust. 6 - 8 oraz 10 i 11 stosuje się odpowiednio.

- Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Postanowienia niniejszego paragrafu wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej Umowy.

§ 13.

- Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia Usług lub przerwania ich Wykonywania na okres dłuższy niż 3 dni robocze i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 8 Umowy;

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rażących nieprawidłowości w wykonywaniu Usług i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 7 Umowy;

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprzestrzegania przez pracowników przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 7 Umowy;

- w przypadku zmniejszenia wysokości sumy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy;

- w przypadku trzykrotnego naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z § 10 Umowy;

- w przypadku likwidacji, przekształcenia w inny podmiot lub zmiany lokalizacji jednostki Zamawiającego o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, Zamawiający nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po przystąpieniu przez Wykonawcę do realizacji Umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzeń za co najmniej dwa cykle rozliczeniowe.

- Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez jedną ze Stron, na podstawie któregokolwiek z postanowień Umowy, wywiera skutek w postaci rozwiązania Umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez Stronę odstępującą od Umowy, jednakże nie wcześniej niż w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez drugą Stronę, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Strony na podstawie Umowy w zakresie już wykonanych Usług (odstąpienie od części Umowy).

- W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu lub wstąpić w miejsce Zamawiającego w takim sporze, chyba że roszczenia uznane zostały za bezzasadne prawomocnym orzeczeniem Sądu.

§ 14.

- Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania Usług, przy czym o zaistniałych w tym zakresie trudnościach i przeszkodach Wykonawca będzie informował Zamawiającego niezwłocznie na piśmie/drogą elektroniczną, a w nagłym przypadku – także ustnie lub drogą telefoniczną. Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie rozwiązywania wszelkich sytuacji spornych w okresie wykonywania Usług.

- Osobą reprezentującą Zamawiającego w kontaktach w zakresie realizacji Usług jest:  Tomasz Domański  tel. 22-510-49-41,  email tdomanski@war.mofnet.gov.pl w zakresie konserwacji instalacji elektrycznych i Mirosław Gutkowski tel. 22-510-48-38, email mgutkowski@war.mofnet.gov.pl w zakresie konserwacji instalacji teletechnicznych.

- Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji Usług jest ………………………………, tel. ……………………, email ………………………………… .

- Osobą pełniącą funkcję stałego Koordynatora, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, jest …………………………………… tel. ………………., email ………………………………. .

- Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 2 – 4.

- Zmiany osób, o których mowa w ust. 2 - 4, dokonuje się poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz adresu służbowej poczty elektronicznej osoby zmieniającej jedną z osób, o których mowa w ust. 2 – 4.

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 - 4, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy i jest skuteczna z datą przekazania drugiej stronie pisemnej informacji.

- Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich danych, które uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy to zmiany adresu do doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków bankowych. Zmiana danych kontaktowych nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony o ich dokonaniu. Zmiana powyższych danych, w braku niezwłocznego powiadomienia o zmianie, nie może wywołać negatywnych skutków dla drugiej Strony, w szczególności korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uważana za skutecznie doręczoną.

§ 15.

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, obejmujących:

  - dane osobowe – chronione na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych;

  - informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu do zachowania w ścisłej tajemnicy treści umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami, których kopie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu Zamawiającemu zgodnie z § 4 ust. 4 Umowy.

- Informacje, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 mogą być udostępnione wyłącznie osobom dającym rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu Umowy.

- Ujawnianie informacji, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w wypadku gdy ma zostać dokonane w celu innym niż należyte wykonanie Usług, jest dopuszczalne tylko za uprzednim zezwoleniem drugiej Strony, wyrażonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym w razie wątpliwości należy skonsultować zamiar ujawnienia informacji z przedstawicielem drugiej Strony.

- W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 w całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, Strona ta zobowiązana jest jedynie uprzedzić  drugą Stronę o nałożonym na nią obowiązku.

- W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu umożliwienia jej podjęcia stosownych środków zapobiegawczych.

§ 16.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z wykonaniem Usług, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Zmiana lub odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

- Załącznik -  ,,PODSTAWOWE CZYNNOŚCI KONSERWATORSKIE INSTALACJI ELAKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH”  stanowi integralną część Umowy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                            WYKONAWCA:

- ZAŁĄCZNIK   do umowy

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI KONSERWATORSKIE INSTALACJI ELAKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH.

- System BMS – kompleksowy test systemu, uaktualnianie systemu BMS nie rzadziej niż raz na kwartał,  sprawdzenie stanu połączeń kablowych, sprawdzenie rejestrów stanów, sprawdzenie poprawności działania oprogramowania, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu – jeden raz w miesiącu – zgodnie z obowiązującą normą PN 93E-08390, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- System dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO  firmy BOSCH (731 elementów) – kompleksowy test systemu, sprawdzenie stanu połączeń kablowych, sprawdzenie stanu wzmacniaczy, sprawdzenie stanu głośników, sprawdzenie stanu baterii - jeden raz w miesiącu – zgodnie z obowiązującą normą EN- 60849, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- System alarmowania pożarowego SAP firm ESSER/MERCOR (708 elementów) zintegrowany z systemem oddymiania (klapy wentylacyjne oraz okna ewakuacyjne) oraz systemem gaszenia gazem SUG (trzy pomieszczenia) – kompleksowy test systemu, sprawdzenie stanu połączeń kablowych, sprawdzenie stanu baterii, czyszczenie czujek, czyszczenie przycisków ROP, czyszczenie i konserwacja drukarki – jeden raz w miesiącu – zgodnie z obowiązującą normą PN 93E-08390, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- Telewizja dozorowa CCTV firmy NOVUS -  32 kamery  – kompleksowy test systemu, sprawdzenie stanu połączeń kablowych, czyszczenie i regulacja kamer        ( ostrość obrazu, pole widzenia )- jeden raz w miesiącu – zgodnie z obowiązującą normą PN 93E-08390, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- System kontroli dostępu firmy DBX (37 elementów) – kompleksowy test systemu, sprawdzenie stanu połączeń kablowych, sprawdzenie stanu baterii i zasilaczy, sprawdzenie ustawień systemowych, czyszczenie czytników  i przycisków ewakuacyjnych, kontrola poprawności pracy i regulacja rygli elektromagnetycznych – jeden raz w miesiącu – zgodnie z obowiązującą normą PN 93E-08390, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN firmy DBX (1043 elementów) – kompleksowy test systemu, sprawdzenie stanu połączeń kablowych, sprawdzenie stanu baterii i zasilaczy, sprawdzenie ustawień systemowych, czyszczenie czujek i barier (kurtyn) optycznych, kontrola poprawności pracy przycisków antynapadowych- jeden raz w miesiącu – zgodnie z obowiązującą normą PN 93E-08390, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu, bieżące zmiany ustawień systemowych.

- Wideodomofony i interkomy  2 szt. firmy Mivi Urmet– jeden raz w miesiącu kompleksowy test systemu, sprawdzenie stanu połączeń kablowych, czyszczenie i regulacja elementów systemu, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- Sala szkoleniowa i konferencyjna   – elementy systemu audiowizualnego – kompleksowy test systemu, sprawdzenie stanu połączeń kablowych, sprawdzenie ustawień systemowych, czyszczenie i konserwacja elementów wykonawczych – jeden raz w miesiącu - usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu, bieżące zmiany ustawień systemowych.

- Sieć strukturalna – czyszczenie szaf sieci strukturalnej, sprawdzenie działania i konserwacja wentylatorów, sprawdzenie stanu instalacji zasilania elementów aktywnych – jeden raz w miesiącu – zgodnie z obowiązującymi normami PN-93/E-05009/443 oraz PN-93/E-05009/54, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- Wydzielona instalacja gwarantowanego zasilania energetycznego – kompleksowe sprawdzenie stanu instalacji – jeden raz w miesiącu – zgodnie z obowiązującymi normami PN-86/E-05009/443 oraz PN-93/E-05009/54, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- Centralne urządzenia UPS firmy APC  oraz baterie akumulatorów do urządzeń UPS oraz tablice rozdzielcze – jeden raz w miesiącu kompleksowe sprawdzenie stanu urządzeń – zgodnie z obowiązującymi normami PN-93/E-05009/443 oraz PN-93/E-05009/54, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- Instalacja sieci komputerowej AMP 1248 szt.  – kompletny test systemu jeden raz w roku, sprawdzanie połączeń wyrównawczych, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- Instalacja zasilania energetycznego – jeden raz w  roku kompleksowe sprawdzenie stanu instalacji – zgodnie z obowiązującymi normami PN-93/E-05009/443 oraz PN-93/E-05009/54, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- Osprzęt elektryczny – jeden raz w miesiącu kompleksowe sprawdzenie stanu osprzętu – zgodnie z obowiązującymi normami PN-93/E-05009/443 oraz PN-93/E-05009/54, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- Główne linie zasilające WLZ – jeden raz w roku kompleksowe sprawdzenie stanu instalacji– zgodnie z obowiązującymi normami PN-93/E-05009/443 oraz PN-93/E-05009/54, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- Tablice rozdzielcze instalacji zasilania energetycznego firmy SCHNEIDER  – jeden raz na kwartał kompleksowe sprawdzenie stanu instalacji– zgodnie z obowiązującymi normami PN-93/E-05009/443 oraz PN-93/E-05009/54, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- Oprawy oświetleniowe wewnętrzne i zewnętrzne – jeden raz w roku kompleksowy test opraw  oświetlenia, sprawdzenie stanu połączeń kablowych– zgodnie z obowiązującymi normami PN-93/E-05009/443 oraz PN-93/E-05009/54, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- Instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa firmy LEUTRON – jeden raz w roku kompleksowe sprawdzenie stanu instalacji– zgodnie z obowiązującymi normami PN-86/E-05003/01, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- Podgrzewanie schodów oraz  podjazdu dla niepełnosprawnych – jeden raz w miesiącu w okresie zimowym kompleksowe sprawdzenie stanu instalacji – zgodnie z obowiązującymi normami PN-93/E-05009/443 oraz PN-93/E-05009/54, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

- Szlabany firmy CAME -2 szt. i bramy  - 2 szt. – jeden raz w miesiącu kompleksowy test systemu, sprawdzenie stanu połączeń kablowych, sprawdzenie poprawności działania łączności radiowej, smarowanie przekładni, usuwanie bieżących nieprawidłowości działania systemu.

Osoba wykonująca stałe czynności konserwacyjne (główny serwisant) winna przebywać na terenie Izby Celnej w Warszawie przy ul. Ciołka 14a codziennie, w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30. Konserwator może być skierowany dodatkowo do prac w budynku przy ul. Ciołka 16 w celu wymiany źródeł światła lub dokonania wstępnej diagnozy usterki w systemie instalacji elektrycznej lub teletechnicznej.  Konserwator może mieć także zlecone kodowanie kart dostępu do systemu kontroli dostępu w obu budynkach dla pracowników Zamawiającego.  Po godzinach pracy Wykonawca zapewnia przybycie konserwatora w przypadku konieczności usunięcia nagłej awarii maksymalnie  w ciągu 2 godzin od momentu telefonicznego wezwania. Wykonawca wskaże numer telefonu na jaki mają być kierowane wezwania w przypadku konieczności pilnego wezwania w razie awarii.

Firmy, które podejmą się wykonania konserwacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku przy ul Erazma Ciołka 14A, muszą posiadać uprawnienia i przeszkolenia  autoryzacyjne producentów systemów instalacyjnych lub elementów zastosowanych w tych systemach, wydane na firmę lub imiennie na jej pracowników .

Wykonawca prowadzi rejestr wykonywanych czynności, których wykonanie potwierdza ze strony Zamawiającego wyznaczona osoba.

Wykonawca zapewnia części zamienne do istniejącego systemu BMS, których koszt zakupu pokrywa Zamawiający.

Wzór umowy dla II części zamówienia:

UMOWA Nr

440000-IPRW.023.                   .2016.

zawarta w dniu                     2016 roku w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Izbą Celną w Warszawie, z siedzibą w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa, NIP: 524-031-10-50, REGON: 000143863

reprezentowanym przez:

1.                            -

2.                           -

zwanym w dalszej treści umowy  „Zamawiającym”

a

z siedzibą w…………….. zarejestrowaną   pod numerem ……………………..              , posiadającą NIP…………,  REGON   ………………..

reprezentowaną przez:

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi Stronami.

Umowa zostaje zawarta w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                    w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na podstawie pisemnej oferty z dnia  , stanowiącej Załącznik do niniejszej umowy.

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać trzydniowe przeglądy serwisowe                            w terminach, o których mowa w  § 3, polegające na konserwacji systemów teletechnicznych zainstalowanych    w budynkach i na terenie Oddziału Celnego I i Urzędu Celnego w Pruszkowie  przy  ul. Przejazdowej 25   w Pruszkowie, zwane dalej „przeglądami”.

2. Każdorazowy przegląd poszczególnych systemów przewiduje:

1) Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO - kompleksowy test systemu, sprawdzenie stanu: połączeń kablowych, wzmacniaczy, głośników, baterii oraz usuwanie bieżących nieprawidłowości w działaniu systemu;

2) System alarmowania pożarowego SAP zintegrowany z systemem oddymiania (klapy wentylacyjne oraz systemem gaszenia gazem SUG (dwa  pomieszczenia) – kompleksowy test systemu, sprawdzenie stanu połączeń kablowych i baterii, czyszczenie czujek, przycisków ROP, czyszczenie i konserwacja drukarki oraz usuwanie bieżących nieprawidłowości  w działaniu systemu;

3) Telewizja dozorowa CCTV (58 szt  kamer +  5 szt monitorów)  – kompleksowy test systemu, sprawdzenie stanu połączeń kablowych, czyszczenie i regulacja kamer ( ostrość obrazu, pole widzenia ) oraz usuwanie bieżących nieprawidłowości w działaniu systemu;

4) System kontroli dostępu (SKD) – kompleksowy test systemu, sprawdzenie stanu: połączeń kablowych,  baterii i zasilaczy, sprawdzenie ustawień systemowych, czyszczenie czytników i przycisków ewakuacyjnych, kontrola poprawności pracy i regulacja rygli elektromagnetycznych oraz usuwanie bieżących nieprawidłowości w działaniu systemu;

5) System gaszenia gazem  - kontrola poprawności pracy usuwanie, bieżących nieprawidłowości  w działaniu systemu;

6) Szlabany i bramy  (2 szt.) –kompleksowy test systemu, sprawdzenie stanu połączeń kablowych, poprawności działania łączności radiowej, oględziny przekładni oraz usuwanie bieżących nieprawidłowości w działaniu systemu.

§ 2

Wynagrodzenie

  - Za wykonanie jednorazowego przeglądu systemów w zakresie określonym w § 1 ust. 2 ustala się  wynagrodzenie w wysokości                                                    zł netto + należny podatek VAT ,

(słownie złotych:                                                                       netto).

2. Wynagrodzenie stanowi  cenę ryczałtową zawierającą  koszt wykonania niezbędnych testów,  konserwację, wymianę uszkodzonych lub wyeksploatowanych elementów technicznych, usunięcie  awarii oraz dojazd konserwatora.

3. Wykonawca na każde zgłoszenie telefonicznie lub przesłane e-mailem  w ciągu 4 godzin od otrzymania zgłoszenia dokona naprawy w trybie awaryjnym w cenie  ………….   zł netto + VAT za 1 godz. pracy konserwatora (słownie złotych:                                       ).  W cenę, o której mowa w zdaniu pierwszym, wliczony jest koszt dojazdu.

4. Koszt zakupu zużytych części eksploatacyjnych i akcesoriów podlegających wymianie  takich jak np.  baterie, akumulatory, żarówki pokrywa Zamawiający.

5. Zapłata wynagrodzenia za przegląd będzie dokonana przelewem  po jego wykonaniu, w terminie 14 dni od daty  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze. Za dzień dokonania płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 3

Terminy

W listopadzie 2016 r. zostanie wykonany jeden przegląd, w roku 2017 dwa przeglądy  co pół roku  i jeden przegląd w czerwcu 2018 r. Terminy przeglądów będą uzgadniane z kierownikiem Referatu Ogólnego UC w Pruszkowie.

§ 4

Warunki realizacji przedmiotu umowy

1. Do kierowania pracami  stanowiącymi przedmiot umowy  ze strony Wykonawcy  wyznacza się Pana                     					tel.                                               ,email                                                        .

2. Do nadzorowania prac stanowiących przedmiot umowy ze strony Zamawiającego wyznacza się Pana              					tel.                                                ,e-mail                                                       .

3. Przegląd zostanie wykonany  z należytą starannością i zgodnie z ustaleniami wynikającymi                              z  niniejszej umowy  oraz zgodnie z przepisami bhp i  p/poż.

4. Pracownicy wykonujący przegląd zostaną wyposażeni w odzież ochronną, zgodnie z przepisami bhp.

5. Potwierdzenie wykonania i rozliczenia przeglądu dokonywane będzie w oparciu o Karty Konserwacji wystawione przez Zamawiającego w dniu zakończenia wykonywania tego przeglądu.

§ 5

Kary umowne

- W przypadku niewykonywania przez Wykonawcę  przeglądu umowy w terminie lub wykonywania go w sposób  nienależyty,  Zamawiający ma prawo do potrącenia z wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, kwoty stanowiącej równowartość 1/15 wartości brutto, za każdy dzień jego niewykonywania lub nienależytego wykonywania.

- Przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się wszelkie zaniedbania powstałe przy realizacji umowy ze strony Wykonawcy, które powodują wadliwe działanie systemów, straty w  substancji budynku,  a w szczególności zaniedbanie lub zaniechanie podjęcia działań mających na celu zmniejszenie do minimum powstałych szkód, bądź też niewłaściwe zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz niepowiadomienie stosownych służb o wystąpieniu zagrożenia lub szkody.

§ 6.                                                                                                                                                              ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w tym w zakresie przedmiotu zamówienia, na kwotę nie niższą niż w wysokości 100 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

§ 7.

ROZWIĄZANIE UMOWY

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej to, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa jest w ust. 1, może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Strony mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia w związku ze zmianami organizacyjnymi Zamawiającego.

- Odstąpienie od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

§8.

WARUNKI OGÓLNE

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2.Ewentualne spory dotyczące realizacji postanowień umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA